附件：

采购需求

一、沥青拌合楼燃料油（燃料油）技术要求

|  | 检验项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 %不大于 | 0.02(200ppm) |
| 2 | 氯含量 %不大于 | 0.02(200ppm) |
| 3 | 氮含量 %不大于 | 0.02(200ppm) |
| 4 | 灰分 %不大于 | 0.15 |
| 5 | 水分 %不大于 | 3 |
| 6 | 密度：g/ml | 0.85-0.9 |
| 7 | 液体酸碱度 | 中性 |
| 8 | 液体酸碱值1-14 | 7 |
| 9 | 烟酸碱度 | 中性 |
| 10 | 液体酸碱值1-14 | 7 |
| 12 | 液体烟性 | 液体中性，烟中性 |
| 13 | 水溶性 | 不溶水 |
| 14 | 闪点℃不小于 | 60 |
| 15 | 沉淀机杂不大于 | 1 |
| 16 | 热值卡/千克 | ＞8500 |

注：1、非成品油硫氯氮符合标准值，属于环保型燃料，用于沥青拌合楼。

2、所投产品符合国家质量标准。

3、中标后供货时提供所投产品的的合格证，不得使用假冒伪劣产品替代，否则中标人承担因此产生的一切后果。所供产品质量、规格出现问题，中标人须包换包退，并及时补充合格的产品配送到位。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市市政园林有限公司 |
| 2 | 供货完成时限 | 采购人提前2-3天内电话通知中标人供货计划，中标人按要求送货至采购人物资供应中心（黄山市屯溪区齐云大道和横江一路交口）。总结算数量以实际发生签收的数量为准，批次数量以采购人物资中心过磅实际数量为准。供货期限暂定一年。 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 质保期 | 不低于原厂质保期 |
| 5 | 货物售后服务 | 按原厂售后服务执行 |
| 6 | 验收 | 合格 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山市市政园林有限公司 付款方式：当供货数量达到约30吨，乙方自愿将货款作为质量保证金，甲方不与结算；当供货数量超过约30吨并符合要求的情况下，乙方凭甲方管理人员签字的送货清单、发票（专票)、合同等材料开始按实际货款进行结算；合同履行结束后无扣减事项，甲方结清质量保证金货款。 |
| 8 | 履约保证金 | 投标保证金直接转换为履约保证金，履约完成后无息退还。 |